## Slide 1
Tìm hiểu về bộ định thời
Tìm hiểu về bộ đếm.
NỘI DUNG TÌM HIỂU : .
CHỦ ĐỀ : SIEMEN
TÊN BÀI : TẬP LỆNH CƠ BẢN
Người thực hiện : PLC TECH

## Slide 2
Bộ định thời
CHỦ ĐỀ : SIEMEN
TÊN BÀI : TẬP LỆNH CƠ BẢN
Người thực hiện : PLC TECH
Ta sử dụng các lệnh định thì để tạo ra các trì hoãn thời gian được lập trình.

## Slide 3
Bộ định thời
CHỦ ĐỀ : SIEMEN
TÊN BÀI : TẬP LỆNH CƠ BẢN
Người thực hiện : PLC TECH

## Slide 4
Bộ định thời
CHỦ ĐỀ : SIEMEN
TÊN BÀI : TẬP LỆNH CƠ BẢN
Người thực hiện : PLC TECH
Các giá trị TIME.
Các giá trị PT (preset time – thời gian đặt trước) và ET (elapsed time – thời gian đã trôi qua) được lưu trữ trong bộ nhớ như các số nguyên double có dấu, tượng trưng cho những mili giây thời gian. Dữ liệu TIME sử dụng bộ định danh T# và có thể được nhập vào như một đơn vị thời gian thuần túy “T#200ms” hay như các đơn vị thời gian phức hợp “T#2s_200ms”.

## Slide 5
Bộ định thời
CHỦ ĐỀ : SIEMEN
TÊN BÀI : TẬP LỆNH CƠ BẢN
Người thực hiện : PLC TECH
Các giá trị TIME.
Các giá trị PT (preset time – thời gian đặt trước) và ET (elapsed time – thời gian đã trôi qua) được lưu trữ trong bộ nhớ như các số nguyên double có dấu, tượng trưng cho những mili giây thời gian. Dữ liệu TIME sử dụng bộ định danh T# và có thể được nhập vào như một đơn vị thời gian thuần túy “T#200ms” hay như các đơn vị thời gian phức hợp “T#2s_200ms”.

## Slide 6
Bộ định thời
CHỦ ĐỀ : SIEMEN
TÊN BÀI : TẬP LỆNH CƠ BẢN
Người thực hiện : PLC TECH
Khi có xung cạnh lênh, ngõ ra Q lên mức 1 trong khoảng thời gian đặt

## Slide 7
Bộ định thời
CHỦ ĐỀ : SIEMEN
TÊN BÀI : TẬP LỆNH CƠ BẢN
Người thực hiện : PLC TECH

## Slide 8
Bộ định thời
CHỦ ĐỀ : SIEMEN
TÊN BÀI : TẬP LỆNH CƠ BẢN
Người thực hiện : PLC TECH

## Slide 9
Bộ định thời
CHỦ ĐỀ : SIEMEN
TÊN BÀI : TẬP LỆNH CƠ BẢN
Người thực hiện : PLC TECH

## Slide 10
Bộ đếm
CHỦ ĐỀ : SIEMEN
TÊN BÀI : TẬP LỆNH CƠ BẢN
Người thực hiện : PLC TECH
Ta sử dụng các lệnh bộ đếm để đếm các sự kiện chương trình bên trong và các sự kiện xử lý bên ngoài:

## Slide 11
Bộ đếm
CHỦ ĐỀ : SIEMEN
TÊN BÀI : TẬP LỆNH CƠ BẢN
Người thực hiện : PLC TECH

## Slide 12
Bộ đếm
CHỦ ĐỀ : SIEMEN
TÊN BÀI : TẬP LỆNH CƠ BẢN
Người thực hiện : PLC TECH

## Slide 13
Bộ đếm
CHỦ ĐỀ : SIEMEN
TÊN BÀI : TẬP LỆNH CƠ BẢN
Người thực hiện : PLC TECH

## Slide 14
Bộ đếm
CHỦ ĐỀ : SIEMEN
TÊN BÀI : TẬP LỆNH CƠ BẢN
Người thực hiện : PLC TECH

## Slide 15
BTTH:
Thao tác tập lệnh NO,NC và Set/Reset
Nhấn nút start động cơ chạy 10s rồi tắt . Tắt trong 5s rồi lắp lại cho đến khi nhấn nút stop và đếm số lần động cơ chạy chạy cho tới khi nhấn nút stop .
CHỦ ĐỀ : SIEMEN
TÊN BÀI : TẬP LỆNH CƠ BẢN
Người thực hiện : PLC TECH